
АКТ РЕКЛАМАЦИИ
от «20» марта 2026 г.


1. От: ООО «ПОКУПАТЕЛЬ»
2. Дата заключения договора и его №: ---
3. Дата покупки и № счета: Счет № 0000 от 00.00.25
4. УПД или товарная накладная: УПД №0000 от 00.00.2025
5. Дата передачи оборудования: 00.00.2025
6. Оборудование: IL-BA-W-S-5 – 1шт
7. Место эксплуатации: Резервуар с водой и мазутом
8. Параметры питающей сети: Включен в цепь входного сигнала ПЛК (использовался нормально закрытый контакт)
9. Условия работы: Погружен в воду с мазутом с температурой 60-65 градусов цельсия, давление атмосферное
10. Дата обнаружения недостатков: 00.00.2026
11. Описание неисправности:
(обязательно отметьте, когда произошел выход из строя: во время подачи напряжения, пуска, торможения, в устоявшемся режиме; что именно произошло; как долго оборудование проработало до выхода из строя и т. д.)
 Нет контакта на нормально замкнутом контакте устройства
12. Возможная причина выхода из строя: 	


13. Требования покупателя: Замена датчика
14. Приложение: 	

Акт заполнил: Главный инженер, Иванов Иван Иванович

(должность лица и основание осуществления полномочий)

	 /         (Иванов И.И.)
(подпись)	(ФИО)
Контактный телефон +7-000-000-00-00 
e-mail: email@email.ru 
